Техническое задание

На оказание услуг по  техническому обслуживанию сетей газораспределения/газопотребления, газоиспользующего оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение коммунально-бытовых и промышленных объектов.

Общие сведения

Заказчик: ГБОУ СК «Средняя общеобразовательная школа № 3»

Адрес (место нахождения): 357374, Ставропольский край, Предгорный р-н,  п. Мирный, ул. Шоссейная, 17

Наименование оказания услуг: техническое обслуживание сетей газораспределения/газопотребления, газоиспользующего оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение коммунально-бытовых и промышленных объектов.

Требования к исполнителю:

Организация должна иметь договор на аварийно-диспетчерское обеспечение с газораспределительной организацией на коммунально-бытовые объекты или иметь собственную аварийно-диспетчерскую службу.

Аварийно-диспетчерское обеспечение, в том числе локализация аварий, устранение утечек газа, предупреждение аварий выполняются аварийно-диспетчерской службой  круглосуточно и незамедлительно при поступлении информации об аварии или угрозе её возникновения.

| N° п/п | Наименование работ | Кол-во оборудования | Кол-во обслуживаний. в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода до 100 м» | 2 | 2 |
| 2 | Текущий ремонт оборудования ГРП при двух Нитках газопровода | 2 |  |
|  | Осмотр технического состояния ГPП при двух нитках газопровода | 2 | 9 |
| 4 | Проверка параметров срабатывания и Настройка ПКН, П3K и KП3 с диаметром до 100 мм | 2 | 4 |
| 5 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПCK | 2 |  |
| 6 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм | 4 |  |
| 7 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм |  |  |
|  | Периодическое обследование Вентиляционных каналов |  |  |
| 9 | Технический осмотр подземных Газопроводов, км | 0,502 | 6 |
| 10 | Проверка состояния охранных зон подземных газопроводов, км | 0,502 | 6 |
| 11 | Проверка состояния охранных зон надземных газопроводов, км | 0,483 | 2 |
| 12 | Технический осмотр надземных газопроводов, км | 0,483 | 2 |
| із | Оформление результатов технического осмотра газопровода | 1 | 6 |

Требования к качеству оказания услуг:

Услуги оказываются с надлежащим качеством в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870; «Правилам ограничения подачи (поставки) и отбора газа», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.11.2016 № 1245, «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, «Правилам безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 531, ГОСТ Р 53865-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Термины и определения», ГОСТ 34741-2021 «Межгосударственный стандарт. Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа», ГОСТ Р 58095.0-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения.», ГОСТ Р 58095.4-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация.», ГОСТ 34011-2016 «Межгосударственный стандарт. Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования».

Объем оказанных услуг должен соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования установленных для каждого (типа) вида услуг.

Исполнитель                                                                                              Заказчик

__________________ /                                                          _________________ / А. А. Яцына