Приложение № 2

 к контракту №\_\_\_\_\_\_\_\_

 от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**Техническое задание**

 **на поставку видеорегистратора**

**1. Заказчик:**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ставропольского края «Средняя общеобразовательная школа № 3»

**2.Место, условия и сроки поставки Товара:**

2.1. Товар поставляется в ассортименте и количестве согласно настоящему Техническому заданию по адресу Заказчика – 357374, Ставропольской край, Предгорный район, п. Мирный, ул. Шоссейная, 17

2.2. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика одной партией в полном объеме в течение 15 календарных дней с даты заключения договора, поставка товара должна осуществляться с предоставлением сертификатов соответствия.

2.3. Погрузо-разгрузочные работы по доставке Товара осуществляются силами и за счет средств Поставщика без дополнительной оплаты.

2.4. Дата и время поставки должны быть заранее согласованы с Заказчиком.

**3.Требования к качеству, безопасности и упаковке Товара:**

 3.1. Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в разделе 4 настоящего технического задания, а также требованиям и нормам действующего [законодательства Российской Федерации](https://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/).

 3.2. Товар должен быть новым, не бывшим в пользовании, предназначенным для страны Заказчика.

 3.3. Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 3.4. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими международными, государственными и иными стандартами, применимыми или утвержденными для данного вида Товара.

 3.5 Поставка товара сопровождается надлежащим образом оформленными, сопроводительными документами, в том числе сертификатами соответствия, инструкциями по эксплуатации и/или другой документацией, необходимой для осуществления торговли поставляемыми товарами на территории Российской Федерации. Указанная документация должна быть на русском языке.

**4. Приемка поставленного товара.**

 Приёмка поставленного товара осуществляется представителями Заказчика на основании счета (счет-фактура) и товарной накладной по форме ТОРГ-12. При поставке без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

 Документы должны быть составлены в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и должны быть подписаны обеими сторонами. Отсутствие подписанных документов по истечении указанного срока или наличие в них указаний на ненадлежащее качество или количество является основанием для предъявления Заказчиком официальной претензии Поставщику

**5. Требования к поставщику.**

Отсутствие поставщика в реестре недобросовестных поставщиков.

**6. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Фото** | **Количество** |
| 1 | Видеорегистратор TRASSIR MiniNVR 3216R AF | Видеорегистратор IP 16 канальный; подключение только камер TRASSIR, ActiveCam, HiWatch, Hikvision, Wisenet, под управлением TRASSIR OS (Linux) с возможностью подключения к CMS; поддерживает подключение к EnterpriseIP, CMS, AnyIP Pro, ЕЦХД, NetSync, СКУД Sigur, Bolid и «Орион»; обрабатывает информацию с ArUco Detector, Neuro Detector, Neuro Left Object Detector, Pose Detector, Staff Tracker, Bag Counter, Direction Detector, Crowd Detector, Social distance detector, Wear Detector, HardHat Detector, суммарный поток до 256 Мбит/сек; разрешение до 8 Мп; H.265+, Н.264+, H.265, Н.264, 2 SATA HDD 3.5" до 10 Тб; установка в стойку 19", 1xHDMI, 1xVGA; аудиовход /выход - 1/1; 1хUSB 2.0, 1хUSB 3.0; 2хRJ45 10/100/1000 Мбит/с, AC 220 В; 0 °… +30 °C, 382x332x47 мм. Trassir client, с мобильного клиента Android, iOS TRASSIR Cloud. Лицензии на подключение 16 камер TRASSIR, ActiveCam, Hikvision, Wisenet, Dahua входят в комплект поставки. |  **Описание: C:\Users\6\Desktop\что то техническое\TRASSiR-MiniNVR-3216R-AF-Videoregistrator-1-700x700.png** | 1 |

**7. Назначение и цели использования товара:** видео и аудиофиксация обстановки в помещении школы на третьем этаже.

Техническая документация должна быть представлена в печатном виде, на русском языке.

**8. Требования к таре и упаковке товаров.**

Товар должен иметь надлежащую транспортировочную тару и индивидуальную упаковку, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки, погрузки и хранения в складском помещении. За повреждения товара при доставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. На транспортировочной таре должно быть указано наименование продукции, ее назначение, состав, производитель, дата производства, способ хранения и меры предосторожности, масса нетто.

**9. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров.**

Поставщик передает Заказчику Товар, отчетную (товарную накладную, счет, счет-фактуру), и иную (сертификаты соответствия, инструкции по эксплуатации и/или прочее) документацию, предусмотренную Контрактом на русском языке.

Вся отчётная и иная документация должна быть предоставлена Заказчику в день поставки Товара.

**10. Требование по сроку гарантий качества**.

Гарантийный срок на поставленный товар должен быть не менее 12 месяцев.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  | **ПОСТАВЩИК** |
| Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А. А. Яцына/ |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-/ |